
湖南省2015年普通高等学校对口招生考试
科目:电子电工类综合 
(试题卷)

注意事项:
1.答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号写在答题卡和本试题卷的封面上，并认真核对答题卡条形码上的姓名、准考证号和科目。
2.选择题和非选择题均须在答题卡上作答，在本试题卷和草稿纸上作答无效。考生在答题卡上按如下要求答题:
(1) 选择题部分请用2B铅笔将答案填涂在题号下选项所对应的方框内，修改时用橡皮擦干净，不留痕迹: 

(2) 非选择题部分请按题号用0.5毫米黑色墨水签字笔书写，否则作答无效; 
(3) 请勿折叠答题卡。保持字体工整、笔迹清晰、卡面清洁。 

3.允许考生使用没有存储功能的计算器。
4.本试题卷共9页。如缺页，考生须及时报告监考老师，否则后果自负。
5.考试结束，将本试题卷和答题卡一并交回。
湖南省2015年普通高等学校对口招生考试
电子电工类专业综合知识试题

本试题卷共五大题，共9页。时量150分钟，满分390分。
一、选择题(在本题的每一小题的备选答案中，只有一个答案是正确的，本大题共20小题， 每小题6分，共120分) 

1.一量程为lmA，内阻为100Ω的电流表，若要改装成10V的电压表，需要:

A.串联一个9900Ω电阻             B.并联一个9900Ω电阻            
C.串联一个l11Ω电阻               D.并联一个ll1Ω电阻 

2.用惠斯通电桥测电阻Rx，己知R1与R3为对臂，且R1=5Ω，R2=3Ω，R3=l0Ω，当电桥平衡时可测得Rx为: 

A. 16.67Ω          B. l.5Ω  
         C. 6Ω           
D. 15Ω

3.己知正弦电压U的波形如图1所示，则其正确的瞬时值表达式是: 

A. u = 50sin(ωt-300) V               B. u = 50sin(ωt + 30°) V 
C. u = 100sin(ωt -30°) V              D. u = l00sin(ωt +30°) V 

[image: image1.png]50,

30°

uv

ot




4.如图2所示电路，同名端为: 

A.a、b         B.a、e            C.a、d          D.b、e 

5.用于保护手持电动工具和家用电器的漏电保护开关，额定漏电动作电流不大于: 

A. 30mA     
B. 40 mA        C. 50 mA 
       D. 60 mA 

6.有一额定电压为220V、额定功率为2.5KW的电热水器，为检测其工作'情况，需选用仪表为:

A.250V交流电压表和20A钳形电流表     B.400V交流电压表和l0A钳形电流表 

C.200V交流电压表和20A钳形电流表     D.100V交流电压表和20A钳形电流表 

7.下列三孔插座(正向面对)安装接线正确的是
[image: image2.png]3 a

& 2

d




8. 变压器原、副绕组匝数比为10:1，副绕组自身的电阻为0.5Ω，其接有一个"20V， l00W"的电阻，在不考虑原绕组与铁心的热损失的情况下，该变压器的效率为：    

9.   A. 89% 
       B. 87.5%         C. 11.25% 
      D. 11% 

[image: image3.png]



9.电路如图3所示，负载RL获得的最大功率为：

A、25/2W      B、25/6W        C、25W         D、25/3W

10.色环电阻如图4所示，该电阻大小为 ：
A. 470Ω士1%       B. 4700Ω土1%       C、47000Ω土1%       D、47001Ω土1% 

二、填空题(本大题共10小题，每小题6分，共60分) 

21.三相发电机绕组接成三相四线制，测得三个相电压UA=UB=Uc=220V，三个线电压 UAB=380V， UBC=UCA=220V，这说明A、B、C三相绕组中              相绕组接反了。 

[image: image4.png]+
10vq)Us




[image: image5.png]BRERF



22.如图8所示电容器的容量为         nF。 

23.线圈中的磁通在0.2S内，由零线性增
加到1.8x 10-3Wb，测得线圈中产生的磁感
应电动势大小为3.6V，则线圈的匝数为    。 

24.如图9所示，开关S闭合时A点的电位
为           V。
25. RLC串联谐振电路，己知R=0.5Ω，L=lmH，C=0.4uF，该电路的谐振频率为      KHz。 
26.利用交流电流表、交流电压表和交流单相功率表可以测量实际线圈的电感量。设:加在线圈两端的电压为工频100V，测得流过线圈的电流为5A，功率表读数为400W。 则该线圈的电感量为          mH。 

三、计算题(写出主要计算步骤。本大题共4小题，每小题15分，共60分〉 
31.如图12所示，电路中，Us=30V，Is=3A，R1= R2 =5Ω，R3= R4 =l0Ω; 
[image: image6.png]104



（1）用叠加原理求电流I; (12分)
(2) 求电阻R4上消耗的功率。（3分）

32.如图13所示，平行金属框置于磁感应强度B=2T的匀强磁场中，磁力线与金属框平面垂直，框上连接电阻R=4Ω，金属框电阻忽略不计， CD间的距离d=0.5m，长度L=1m、电阻r=2Ω的均匀导体棒AB在恒力F=1N的作用下，从静止开始向右平移(忽略摩擦)，AB移动过程中始终与金属框接触。金属框足够长，磁场区域足够大。
（1）判断通过电阻R的电流方向; (2分〉
（2）求AB棒能达到的最大速度; (7分) 

（3）求AB棒速度最大时，R消耗的电功率P; (2分) 

（4）求AB棒速度最大时，A、B两端电位差，哪端电位高? (4分) 

[image: image7.png]-12V

3kQ
3kQ

K9

20V

3kQ




34.如图15所示，负载为星形联接的对称三相电路，电源线电压为380V，对称三相负载 阻抗Z的电阻为4Ω，电抗为3Ω，求: 

（1）在正常情况下，每相的相电压和相电流; (5分)
（2）其中一相短路时，其余两相的相电压和相电流; (5分) 
（3）其中一相断路时，其余两相的相电压和相电流。(5分) 

[image: image8.png]



四、综合题(本大题共6小题，每小题15分，共90分)
35.有一日光灯电路如图16所示，己知灯管工作时呈电阻特性，其电阻为RL=480Ω，镇流器与灯管串接于电源电压为220V，频率为50Hz的电路中，测得灯管电压U1=120V，镇流器两端电压U2=183V，镇流器功率为4W。试求:
（1）镇流器的电阻R和电感L; (7分) 
（2）电路的总功率因数; (4分) 

（3）可通过电容元件提高电路的功率因数，请在答题卡图中连接电容元件。(4分) 

[image: image9.png]X XX X X XX X X X

XXX X X %X,X X X X

B

K13




五、专业选作题(本大题60分，考生根据自己所学专业选作一个模块，如两个专业模块都做， 则只按第l个专业模块计分)
(一) 电工专业模块
1.选择题(在本题的每一小题的备选答案中，只有一个答案是正确的，本题共5小题，每小题5分，共25分) 

（1）以下电路符号中哪一种是速度继电器的动断触点符号
[image: image10.png]



（2）某风机采用额定功率为110kVA的三相笼型异步电动机拖动，宜采用的最佳启动方式是
A.变压器减压启动            B. Y-Δ变换启动 

C.直接启动                  D.串联电阻减压启动 

2.填空题(本题共4小题，每题5分，其20分) 

(1)可编程序控制器主要由       、存储器、输入/输出单元、电源和编程器等几部分组成。 

(2)异步电动机常采用          来实现大范围连续调速控讯。 

(3)异步电动机绕组的绝缘强度常用            来检测。 

(4) PLC指令集中，并联动断触点的指令是             。 

3.综合题(本题15分) 

[image: image11.png]


某工厂需要对一台电机进行A、B、C三地起停控制，A、B、C三地控制手柄分别装有动合起动按钮和动断停止按钮，图22为PLC接线图，请绘制实现该功能的完整PLC梯形图程序。

[image: image12.png]FR -

|
Sy A A



[image: image13.png]Addesl

A fE LR

Bithid sz it

Bt L%

Chbiah
Ctis B34

NREq7S

PEC

Y001

COM

KM1

SB1 |
X001
sg2 M7
L X002
m
Ry
ISB3 b | xo0s
SB4 MM
——\'+— X004
r
5 1
583 X005
3 rmi
SBL\"_ X006
S X007
T
coM
e 22

o

AL



